Опросный лист на дизельные электростанции

ООО «ПО «КОМПЛЕКС»

ИНН 7604328894 / КПП 760401001

Юридический адрес: 150040, гор. Ярославль, ул. Свердлова д.34 оф.343

Филиал №3652 ВТБ (ПАО) гор. Воронеж БИК 042007855

Р./сч. 40702810913680000027, Кор./сч. 30101810545250000855

Тел.: 8 (800) 550-68-53, 8 (4852) 68-22-96/97

E-mail: info@dizelkompleks.ru

| - Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Контактные данные (адрес, телефон): |  |
| - Контактное лицо |  |
| - Электронная почта: |  |
| - Вид деятельности организации: |  |

- ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

| - Номинальная мощность, кВт/кВА (требуемая) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Режим работы | - Основной источник питания |  |  |  |
|  | - Резервный источник питания |  |  |  |
|  | - Другой тип эксплуатации |  |  |  |
| - Двигатель | - Отечественный (ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ) |  |  |  |
|  | - Импортный (Faw, Doosan, другое) |  |  |  |
| - Степень автоматизации | - 1ая степень автоматизации (ручной запуск ДЭС) |  |  |  |
|  | - 2ая степень автоматизации (автозапуск ДЭС) |  |  |  |
|  | - 3я степень автоматизации (автозапуск ДЭС+ автоматическая дозаправка) |  |  |  |
| - Ограничения по габаритам |  |  |  |  |
|  | - Длина, мм |  |  |  |
|  | - Ширина, мм |  |  |  |
|  | - Высота, мм |  |  |  |
|  | - Вес, кг |  |  |  |
| - Параллельная работа ДЭС - (с аналогичным оборудованием) | - Да/Нет |  |  |  |
| - Удалённый мониторинг | - GPRS |  |  |  |
|  | - Дублирующий пульт |  |  |  |
|  | - Подключение RS-485/USB |  |  |  |
|  | - Нет |  |  |  |
| - Система учёта расхода топлива | - Да/Нет |  |  |  |
| - ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ | - Капотное исполнение |  |  |  |
|  | - Погодозащитный |  |  |  |
|  | - Шумоизолированный |  |  |  |
|  | - Нет |  |  |  |
|  | - Передвижное исполнение |  |  |  |
|  | - На автомобильном шасси |  |  |  |
|  | - На тракторном шасси |  |  |  |
|  | - На салазках |  |  |  |
|  | - Нет |  |  |  |
|  | - Контейнерное исполнение |  |  |  |
|  | - Стандартный |  |  |  |
|  | - Антивандальный |  |  |  |
|  | - Нет |  |  |  |
| - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| - Подогреватель двигателя электрический - (входит в комплектацию 2 степени автоматизации) |  |  | - 2 кВт (мощность до 200 кВт) |  |
|  |  |  | - 3 кВт (мощность от 240 кВт) |  |
|  |  |  | - Нет |  |
| - Устройство автоматической подзарядки АКБ от сети (входит в комплектацию 2 степени автоматизации) |  |  | - Да/Нет |  |
| - Заслонка аварийного останова по воздуху |  |  | - Да/Нет |  |
| - Подогреватель предпусковой жидкостный ПЖД-30 либо аналог - (на отечественные ДЭС до 250 кВт) |  |  |  |  |
| - Подогреватель предпусковой жидкостный ПЖД-600 - (на отечественные ДЭС свыше 250 кВт) |  |  |  |  |
| - Автономный подогреватель двигателя Webasto |  |  |  |  |
| - Электронный регулятор оборотов двигателя |  | - Да/Нет |  |  |
| - Привод ПРТ-02 |  | - Да/Нет |  |  |
| - Насос подкачки топлива |  | - Ручной |  |  |
|  |  | - Автоматический (электрический) |  |  |
|  |  | - Нет |  |  |
| - Дополнительный топливный бак, Л - (*влияет на длину контейнера) |  | - 500 |  |  |
|  |  | - 1000 |  |  |
|  |  | - 2000 |  |  |
|  |  | - Нет |  |  |
| - Отопитель воздуха |  | - ОВ-65 |  |  |
|  |  | - Планар |  |  |
|  |  | - Нет |  |  |
| - Доставка до объекта |  | - Да/Нет |  |  |
| - Адрес |  |  |  |  |
| - Необходимый срок поставки |  |  |  |  |
| - Дополнительная информация |  |  |  |  |